Dobre Miasto, dnia 12 sierpnia 2010r.

Znak. FR.341-1/11/2010

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Nowa Wieś Mała

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) udzielam wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy z 11 sierpnia 2010r. o następującej treści:

„Czy lp. 137 i 150 powinna zawierać "krotność" czy nie?”

„lp. 125 i 126 czy ma być kręgów fi 1500 razem 9 szt ?”

Odpowiedź: Odnośnie lp. 137 i 150 należy zastosować krotność 11. Pozycja 125 w przedmiarze dotyczy kręgów fi 1500 w ilości 4 sztuk. Pozycja 126 została uwzględniona omyłkowo nie należy brać jej pod uwagę.