Dobre Miasto, dnia 10.04.2012 r.

Znak. FR.271.4.2012

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście z rozszerzeniem funkcji do Lokalnego Centrum Kultury”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedstawiam treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań z dnia 06.04.2012 r.

Pytanie Nr 1.

W wyniku rozeznania tematu związanego z dokumentacją odbiorową windy oraz samego odbioru urządzenia proszę o informację czy Zamawiający zapłacił poprzedniemu wykonawcy za dostawę i zamontowanie windy. Firma, która montowała windę poinformowała nas o tym, że przekazanie dokumentów oraz rejestracja windy jest możliwa jedynie po dokonaniu płatności za jej dostawę i montaż. Jeżeli temat nie zostanie uregulowany to należało by przewidzieć koszt montażu i odbioru nowego urządzenia.

Odpowiedź:

Zgodnie z kosztorysem ofertowym wykonawcy robót, wartość robót w zakresie wykonania windy dla osób niepełnosprawnych wynosiła 178.732,81 zł. brutto. Na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę za w/w zakres robót, zamawiający zapłacił kwotę 174.060,69 zł. Według oświadczenia inspektora nadzoru winda przeszła próbę uruchomienia. Ponadto wyjaśniam, że nie posiadamy informacji na temat  rozliczeń pomiędzy wykonawcą a dostawcą windy.

Pytanie Nr 2.

Proszę o podanie parametrów technicznych zasilacza awaryjnego DP 3040E/8min firmy siltec.

Odpowiedź:

Należy dobrać do ilości i rodzaju docelowo zainstalowanych urządzeń. Montaż zasilacza został określony w przedmiarze robót.

Pytanie Nr 3.

Prosimy o potwierdzenie, że w wyniku kradzieży zostało zniszczone łącznie ok.108m2 pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej na ogniomurach oraz wieży lub podanie ilości jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej należy uzupełnić w miejscach i do ilości przewidzianej w dokumentacji technicznej.

Rozdzielnik:

- Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.

10-540 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 21

- Inwest-Serwis Zakład Usług Inwestycyjnych Wojciech Grochowski

10-086 Olsztyn ul. Polna 19

- Zakład Instalacji Sanitarnych CO i GAZ Ignacy Topolewski

11-040 Dobre Miasto ul. Grudziądzka 12/22