## KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Cena jedn, | Wartość
I | INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚW. I GN. WTYCZKOWYCH
1 | KNNR-5 | Montaż szafki pomiarowej ZNTL na ścianie z zamkiem patentowym | szt. | 1 | 821.27 | 821.27
0401-01
2 | KNNR-5 | Montaż tablicy rozdzielczej Tg/XL160-4x24 z wyposażeniem- mocowanie w gotowej wnęce | szt. | 1 | 4156.52 | 4156.52
0404-01
3 | KNNR-5 0404-02 | Montaż tablicy TR1/RWN 4x12 z wyposażeniem we wnęce | szt. | 1 | 1678.95 | 1678.95
4 | KNNR-5 0404-02 | Montaż tablicy TR2/RNN 2x25-55 na ścianie | szt. | 1 | 751.78 | 751.78
5 | KNNR-5 0404-02 | Montaż tablicy TK/RWN 3x12 z wyposażeniem we wnęce | szt. | 1 | 1821.52 | 1821.52
6 | KNNR-5 0404-01 | Przeniesienie licznika energii z tablicy TG do szafki ZNTL | szt. | 1 | 85.85 | 85.85
7 | KNNR-5 0205-03 | Ułożenie przewodu YDY 5x6 w gotowych bruzdach | m | 26 | 17.85 | 464.1
8 | KNNR-5 0406-02 | montaż rozłącznika RBK-00/50 w złączu | szt. | 1 | 306.92 | 306.92
9 | KNNR-5 0205-02 | Ułożenie przewodu YDY 5x2,5 p/t w gotowych bruzdach | m | 13 | 9.25 | 120.25
10 | KNNR-5 | Przewód płaski YDYp 3x1,5 mm2 (podłoże nie-beto- nowe) układany w tynku | m | 890 | 4.36 | 3880.4
0204-05
11 | KNNR-5 | Przewód płaski YDYp 4x1,5 mm2 (podłoże nie-beto- nowe) układany w tynku | m | 480 | 5.21 | 2500.8
0204-05
12 | KNNR-5 | Przewód płaski YDYp 5x1,5 mm2 (podłoże nie-beto- nowe) układany w tynku | m | 150 | 5.82 | 873
0204-05
13 | KNNR-5 0204-05 | Przewód płaski YDYp 3x2,5 mm2 (podłoże nie-beto- nowe) układany w tynku | m | 980 | 6.21 | 6085.8
14 | KNNR-5 | Montaż przewodu LY25 w rurach | m | 58 | 16.52 | 958.16
0201-06
15 | KNNR-5 | Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na podłożu różnym od betonowego | m | 11 | 14.63 | 160.93
0103-07
16 | KNNR-5 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podło- żu z cegły | szt. | 25 | 3.36 | 84
0301-02
17 | KNNR-5 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 248 | 2.82 | 699.36
0301-11
18 | KNNR-5 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o | szt. | 152 | 4.83 | 734.16
| 0302-01 | śr. do 60mm
19 | KNNR-5 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 | szt. | 96 | 13.54 | 1299.84
0302-06
20 | KNNR-5 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj- nych podtynkowych jednobiegunowych w puszce in- stalacyjnej z podłączeniem | szt. | 14 | 19.54 | 273.56
0306-02
21 | KNNR-5 | Montaż na gotowym podłożu przełączników schodowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 7 | 25.35 | 177.45
0306-04
22 | KNNR-5 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj- nych podtynkowych świecznikowych w puszce insta- lacyjnej z podłączeniem | szt. | 21 | 23.3 | 489.3
0306-03
23 | KNNR-5 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 82 | 17.28 | 1416.96
0308-02
24 | KNNR-5 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem szczelnych | szt. | 2 | 26.6 | 53.2
0308-05
25 | KNNR-5 | Montaż gniazd wtyczkowych p/t 2-biegunowych typu DATA | szt. | 28 | 36.82 | 1030.96
0308-02
26 | KNNR-5 0303-02 | Montaż puszek szczelnych 75x75 | szt. | 3 | 19.32 | 57.96
27 | KNNR-5 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ORN-236(A) | szt. | 44 | 185.32 | 8154.08
0502-02
28 | KNNR-5 0502-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ORN-258(B) | szt. | 20 | 212.76 | 4255.2
29 | KNNR-5 0502-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 1x58(C) asymetrycznych | szt. | 2 | 228.12 | 456.24
30 | KNNR-5 0503-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ORN-4x18(F) | szt. | 13 | 198.66 | 2582.58
31 | KNNR-5 0502-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych(Aw-LED 7W) | szt. | 12 | 252.7 | 3032.4
32 | KNNR 5 1008-03 | Montaż reflektorów metal-halogenowych 70W (H) | szt. | 4 | 462.38 | 1849.52
33 | KNNR-5 0511-06 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPK-236(G) | szt. | 4 | 153.55 | 614.2
34 | KNNR-5 | Montaż opraw ośw. Jarzeniowych okrągłych 1x18(E) | szt. | 18 | 136.55 | 2457.9
0502-02
35 | KNNR-5 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw | szt. | 15 | 162.21 | 2433.15
| 0502-02 | świetlówkowych 2x18 okrągłych-D
36 | KNNR-5 | Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych reflektor z czujnikiem ruchu (H-50W) | szt. | 2 | 129.14 | 258.28
0501-01
37 | KNNR-6 | Montaż ręcznych przycisków ROP (bez elektroniki) | szt. | 2 | 251.07 | 502.14
0406-01
38 | KNNR-5 | Montaż centrali GAZEX MD-2.Z | szt. | 1 | 931.85 | 931.85
0406-01
39 | KNNR-5 | Montaż czujnika gazu GEX | szt. | 1 | 821.3 | 821.3
0406-01
40 | KNNR-5 0406-01 | Montaż sygnalizatora SL.3.1 | szt. | 1 | 92.32 | 92.32
41 | KNNR-5 0308-04 | Montaż gniazda wtyczkowego 16A/Z w szafie logicznej | szt. | 1 | 21.01 | 21.01
42 | KNNR-5 0727-03 | Zarobienie z podłączeniem przewodów YDY 5x6 | szt. | 6 | 36.08 | 216.48
43 | KNNR-5 | Zarobienie końcówek LY25 | szt. | 60 | 6.72 | 403.2
1204-04
44 | KNNR-5 1203-05 | Podłączenie przewodów LY25 | szt. | 60 | 1.05 | 63
45 | KNNR-5 0410-02 | Montaż wentylatorów kanałowych w łazienkach i salach | szt. | 13 | 51.62 | 671.06
46 | KNNR-5 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do | szt. | 156 | 0.62 | 96.72
| 1203-08 | 2.5 mm2)
47 | KNNR-5 | Podłączenie silników wentylatorów, pomp i czujników w obudowie normalnej - kable | szt. | 28 | 15.82 | 442.96
| 1205-01 | 3-żyłowe Cu do 6 mm2
48 | KNNR-5 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów w betonie | m | 150 | 3.85 | 577.5
1207-03
49 | KNNR-5 1207-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów w cegle | m | 2350 | 2.05 | 4817.5
50 | KNNR-5 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm | otw. | 79 | 12.15 | 959.85
1209-05
51 | KNNR-5 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm | otw. | 28 | 21.13 | 591.64
1209-07
52 | KNNR-5 0301-11 | Mechaniczne wykonanie wnęk dla tablic rozdzielczych w ścianie z cegły | dcm3 | 66 | 4.72 | 311.52
53 | KNNR-5 1208-02 | Zaprawianie bruzd po ułożeniu przewodów, szer.50mm z przygotowaniem zaprawy | m | 1150 | 2.22 | 2553
Razem dział INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚW. I GN. WTYCZKOWYCH | [5 empty] | 71149.6
II | INSTALACJA ODGROMOWA, SZYNA WYRÓWNAWCZ
54 | KNNR-5 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z DFe Zn 8mm na dachu płaskim pokrytym blachą | m | 6 | 19.26 | 115.56
0601-01
55 | KNNR-5 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z bednarki 30x4 na kominie | m | 5 | 24.32 | 121.6
0601-01
56 | KNNR-5 0601-04 | Montaż zwodów pionowych przy kominach z pręta Dfe o śr.8mm | m. | 28 | 21.88 | 612.64
57 | KNNR-5 0602-01 | Ułożenie szyny wyrównawczej z bednarki 30x4 w kotłowni | m. | 12 | 19.22 | 230.64
58 | KNNR-5 0602-04 | Ułożenie przewodu Dfe o śr.8mm w rurach RL28 w warstwie izolacji | m. | 56 | 18.52 | 1037.12
59 | KNNR-5 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płas- kownik w instalacji uziemiającej i odgromowej w puszkach 140x140 | szt. | 10 | 42.6 | 426
0612-05
60 | KNNR-5 | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w insta- lacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 10 | 11.1 | 111
0612-01
61 | KNNR-5 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą | szt. | 12 | 11.2 | 134.4
| 0611-11 | złączy skręcanych uniwersalnych do blachy
62 | KNNR-5 | Ułożenie rur RL28 w warstwie izolacji | m | 46 | 12.33 | 567.18
0103-06
63 | KNNR-5 | Montaż uziomu z bedn. w ziemi 25x4 | m | 4 | 35.28 | 141.12
0605-02
64 | KNNR-5 | Montaż uziomu prentowego ze stali miedziowanej długości do 4,5m | szt. | 2 | 195.26 | 390.52
0606-05
65 | KNNR-5 | montaż obejm na rurach metalowych w kotłowni | szt. | 6 | 46.32 | 277.92
0613-02
66 | KNNR-5 0202-02 | montaż przewodu DY10 n/k w kotlowni | m. | 8 | 4.74 | 37.92
67 | KNNR-5 1203-04 | Podłączenie przewodów DY10 | szt. | 12 | 1.82 | 21.84
Razem dział INSTALACJA ODGROMOWA, SZYNA WYRÓWNAWCZ | [5 empty] | 4225.46
III | POMIARY
66 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 | 10.18 | 10.18
67 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 12 | 8.33 | 99.96
68 | KNNR-5 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego ob- wodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 36 | 35.12 | 1264.32
1301-01
69 | KNNR-5 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 4 | 46.05 | 184.2
1301-02
70 | KNNR-5 | Pierwszy pomiar skuteczności wyłączania zwarć | pomiar. | 1 | 15.42 | 15.42
1304-05
71 | KNNR-5 | Następny pomiar skuteczności wyłączania zwarć | pomiar. | 112 | 8.64 | 967.68
1304-06
72 | KNNR-5 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 1 | 38.87 | 38.87
1304-03
73 | KNNR-5 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 9 | 15.28 | 137.52
1304-04
Razem dział POMIARY | [5 empty] | 2718.15
IV | OŚWIELTENIE TERENU I ZASILANIE PRZEPOMPOWNI
74 | KNNR-5 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m3 | 92 | 50.52 | 4647.84
0701-02
75 | KNNR-5 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do | m3 | 92 | 30.27 | 2784.84
| 0702-02 | 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III
76 | KNNR-5 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 285 | 3.32 | 946.2
0706-01
77 | KNNR-5 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w rowie kablowym | m | 12 | 21.91 | 262.92
0705-01
78 | KNNR-5 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY | m | 250 | 28.13 | 7032.5
| 0707-02 | 5x6mm2 w rowach kablowych
79 | KNNR-5 | Układanie kabli wielożyłowych typu YKY5x6mm2 w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych, słupach | m | 34 | 23.5 | 799
0713-01
80 | KNNR-5 0715-02 | Układanie kabla YKY 5x6 w budynku p/t | m. | 15 | 23.98 | 359.7
81 | KNNR-5 0707-01 | Ręczne układanie kabla YKY 5x4 w rowie kablowym | m. | 35 | 18.12 | 634.2
82 | KNNR-5 0713-01 | Ręczne wciąganie kabla YKY 5x4 do rur | m. | 4 | 15.73 | 62.92
83 | KNNR-5 0715-01 | Układanie kabla YKY 5x4 w budynku p/t | m. | 15 | 15.96 | 239.4
84 | KNNR-5 0204-05 | Ułożenie przewodu YDYp 3x1,5 p/t do czujnika zmierzchowego | m. | 15 | 4.36 | 65.4
85 | KNNR-5 0406-01 | Montaż czujnika zmierzchowego na ścianie | szt. | 1 | 52.78 | 52.78
86 | KNNR-5 | Zarobienie na sucho końca kabla Cu 5-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 22 | 44.71 | 983.62
0726-09
87 | KNNR-5 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 30 cm | otw. | 5 | 21.13 | 105.65
| 1209-07 | - śr. rury do 40 mm
88 | KNNR-5 | Ułożenie rury RS37 na ścianie, przepompowni | m | 8 | 14.17 | 113.36
0103-07
89 | KNNR-5 | Montaż tablicy oświetlenia TO w zestawie tablicy TG | kpl. | 1 | 423.35 | 423.35
0405-01
90 | KNNR-5 | Podłączenie silników 3-f w przepompowni | szt. | 2 | 21.7 | 43.4
1205-02
91 | KNNR-5 | Podłączenie czujników poziomu i wyłącznika zmierzchowego | szt. | 4 | 15.65 | 62.6
1205-01
92 | KNNR-5 | Badanie linii kablowej o ilości żył do 5 | odc. | 2 | 50.32 | 100.64
1302-04
93 | KNNR-5 | Montaż fundamentów prefabrykowanych F-100x30x30 pod słupy oświetleniowych | szt. | 10 | 261.73 | 2617.3
0411-05
94 | KNNR-5 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych dł 6m z wysięgnikiem jednoramiennym | szt. | 6 | 1555.32 | 9331.92
1001-01
95 | KNNR-5 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych dł 6m z wysięgnikiem dwuramiennym | szt. | 4 | 1680.75 | 6723
1001-01
96 | KNNR-5 | Montaż opraw oświetleniowych, sodowych 70W (LED 50W) na słupach | szt. | 14 | 612.46 | 8574.44
1004-02
97 | KNNR-5 | Montaż przewodów YDY 3x2,5 w słupach | szt. | 14 | 173.71 | 2431.94
1003-02
98 | KNNR-5 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych w słupach | szt. | 10 | 388.38 | 3883.8
1006-01
99 | KNNR-5 | Montaż uziomu przy słupach i przepompowni z bednarki 25x4 | m | 70 | 29.32 | 2052.4
0907-01
100 | KNNR-5 0401-01 | Montaż szafki zasilająco-sterowniczej przepompowni bez ceny szafki | szt. | 1 | 152.06 | 152.06
101 | KNNR-5 | Pomiar oporności uziomu | szt. | 1 | 31.73 | 31.73
1304-01
102 | KNNR-5 | Pomiar oporności uziomu następne pomiary | szt. | 2 | 14.33 | 28.66
1304-02
103 | Wycena szacunkowa | Uruchomienie i regulacja pracy przepompowni ścieków | kpl. | 1 | 420 | 420
Razem dział OŚWIETLENIE TERENU | [5 empty] | 55967.57
V | ROBOTY DEMONTAŻOWE
103 | KNNR-9 0502-04 | Demontaż oprawy żarowej, | szt. | 12 | 4.21 | 50.52
104 | KNNR-9 0502-05 | Demontaż oprawy jarzeniowej | szt. | 18 | 5.82 | 104.76
105 | KNNR-9 1005-03 | Demontaż opraw rtęciowych z wysięgnikiem na budynku | szt. | 4 | 116 | 464
106 | KNNR-9 0401-08 | Demontaż łączników n/t | szt. | 22 | 6.55 | 144.1
107 | KNNR-9 0402-06 | Demontaż gniazd wtyczkowych | szt. | 18 | 8.4 | 151.2
108 | KNNR-9 0402-07 | Demontaż gniazd wtyczkowych 3-fazowych | szt. | 11 | 11.82 | 130.02
109 | KNNR-9 0202-08 | Demontaż rozdzielnicy blaszanej | szt. | 2 | 77.62 | 155.24
110 | KNNR-9 0202-06 | Demontaż tablicy bezpiecznikowej modułowej | szt. | 3 | 38.62 | 115.86
110 | KNNR-9 0302-05 | Demontaż przewodów energetycznych n/t | m | 225 | 2.94 | 661.5
111 | KNNR-9 0702-03 | Demontaż przyłącza napowietrznego izolowanego do portierni | szt. | 1 | 44.17 | 44.17
112 | KNNR-9 0601-05 | Demontaż zwodów poziomych i pionowych na dachu | m. | 126 | 3.01 | 379.26
113 | KNNR-9 1001-09 | Demontaż słupa oświetleniowego ŻN-9 | szt. | 7 | 382.28 | 2675.96
114 | KNNR-9 1002-06 | Demontaż wyłącznika 1-ramiennego ze słupa | szt. | 7 | 80.32 | 562.24
115 | KNNR-9 1005-03 | Demontaż oprawy oświetleniowej ze słupa | szt. | 7 | 106.76 | 747.32
116 | KNNR-9 1006-17 | Demontaż skrzynki żeliwnej S0 ze słupa | szt. | 7 | 30.3 | 212.1
117 | KNNR-9 0804-07 | Demontaż kabli YAKY wraz z rurami ze słupa | m. | 18 | 4.72 | 84.96
Razem dział ROBOTY DEMONTAŻOWE | [5 empty] | 6683.21
Razem wszystkie działy | [5 empty] | 140743.99

## PRZEDMIAR ROBÓT
Lp. | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość
I | INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚW. I GN. WTYCZKOWYCH
1 | KNNR-5 | Montaż szafki pomiarowej ZNTL na ścianie z zamkiem patentowym | szt. | 1
0401-01
2 | KNNR-5 | Montaż tablicy rozdzielczej Tg/XL160-4x24 z wyposażeniem- mocowanie w gotowej wnęce | szt. | 1
0404-01
3 | KNNR-5 0404-02 | Montaż tablicy TR1/RWN 4x12 z wyposażeniem we wnęce | szt. | 1
4 | KNNR-5 0404-02 | Montaż tablicy TR2/RNN 2x25-55 na ścianie | szt. | 1
5 | KNNR-5 0404-02 | Montaż tablicy TK/RWN 3x12 z wyposażeniem we wnęce | szt. | 1
6 | KNNR-5 0404-01 | Przeniesienie licznika energii z tablicy TG do szafki ZNTL | szt. | 1
7 | KNNR-5 0205-03 | Ułożenie przewodu YDY 5x6 w gotowych bruzdach | m | 26
8 | KNNR-5 0406-02 | montaż rozłącznika RBK-00/50 w złączu | szt. | 1
9 | KNNR-5 0205-02 | Ułożenie przewodu YDY 5x2,5 p/t w gotowych bruzdach | m | 13
10 | KNNR-5 | Przewód płaski YDYp 3x1,5 mm2 (podłoże nie-beto- nowe) układany w tynku | m | 890
0204-05
11 | KNNR-5 | Przewód płaski YDYp 4x1,5 mm2 (podłoże nie-beto- nowe) układany w tynku | m | 480
0204-05
12 | KNNR-5 | Przewód płaski YDYp 5x1,5 mm2 (podłoże nie-beto- nowe) układany w tynku | m | 150
0204-05
13 | KNNR-5 0204-05 | Przewód płaski YDYp 3x2,5 mm2 (podłoże nie-beto- nowe) układany w tynku | m | 980
14 | KNNR-5 | Montaż przewodu LY25 w rurach | m | 58
0201-06
15 | KNNR-5 | Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na podłożu różnym od betonowego | m | 11
0103-07
16 | KNNR-5 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podło- żu z cegły | szt. | 25
0301-02
17 | KNNR-5 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | szt. | 248
0301-11
18 | KNNR-5 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o | szt. | 152
| 0302-01 | śr. do 60mm
19 | KNNR-5 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 | szt. | 96
0302-06
20 | KNNR-5 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj- nych podtynkowych jednobiegunowych w puszce in- stalacyjnej z podłączeniem | szt. | 14
0306-02
21 | KNNR-5 | Montaż na gotowym podłożu przełączników schodowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 7
0306-04
22 | KNNR-5 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyj- nych podtynkowych świecznikowych w puszce insta- lacyjnej z podłączeniem | szt. | 21
0306-03
23 | KNNR-5 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 82
0308-02
24 | KNNR-5 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem szczelnych | szt. | 2
0308-05
25 | KNNR-5 | Montaż gniazd wtyczkowych p/t 2-biegunowych typu DATA | szt. | 28
0308-02
26 | KNNR-5 0303-02 | Montaż puszek szczelnych 75x75 | szt. | 3
27 | KNNR-5 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ORN-236(A) | szt. | 44
0502-02
28 | KNNR-5 0502-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ORN-258(B) | szt. | 20
29 | KNNR-5 0502-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 1x58(C) asymetrycznych | szt. | 2
30 | KNNR-5 0503-03 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ORN-4x18(F) | szt. | 13
31 | KNNR-5 0502-02 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakuacyjnych(Aw-LED 7W) | szt. | 12
32 | KNNR 5 1008-03 | Montaż reflektorów metal-halogenowych 70W (H) | szt. | 4
33 | KNNR-5 0511-06 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPK-236(G) | szt. | 4
34 | KNNR-5 | Montaż opraw ośw. Jarzeniowych okrągłych 1x18(E) | szt. | 18
0502-02
35 | KNNR-5 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw | szt. | 15
| 0502-02 | świetlówkowych 2x18 okrągłych-D
36 | KNNR-5 | Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych reflektor z czujnikiem ruchu (H-50W) | szt. | 2
0501-01
37 | KNNR-6 | Montaż ręcznych przycisków ROP (bez elektroniki) | szt. | 2
0406-01
38 | KNNR-5 | Montaż centrali GAZEX MD-2.Z | szt. | 1
0406-01
39 | KNNR-5 | Montaż czujnika gazu GEX | szt. | 1
0406-01
40 | KNNR-5 0406-01 | Montaż sygnalizatora SL.3.1 | szt. | 1
41 | KNNR-5 0308-04 | Montaż gniazda wtyczkowego 16A/Z w szafie logicznej | szt. | 1
42 | KNNR-5 0727-03 | Zarobienie z podłączeniem przewodów YDY 5x6 | szt. | 6
43 | KNNR-5 | Zarobienie końcówek LY25 | szt. | 60
1204-04
44 | KNNR-5 1203-05 | Podłączenie przewodów LY25 | szt. | 60
45 | KNNR-5 0410-02 | Montaż wentylatorów kanałowych w łazienkach i salach | szt. | 13
46 | KNNR-5 | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do | szt. | 156
| 1203-08 | 2.5 mm2)
47 | KNNR-5 | Podłączenie silników wentylatorów, pomp i czujników w obudowie normalnej - kable | szt. | 28
| 1205-01 | 3-żyłowe Cu do 6 mm2
48 | KNNR-5 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów w betonie | m | 150
1207-03
49 | KNNR-5 1207-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów w cegle | m | 2350
50 | KNNR-5 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm | otw. | 79
1209-05
51 | KNNR-5 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm | otw. | 28
1209-07
52 | KNNR-5 0301-11 | Mechaniczne wykonanie wnęk dla tablic rozdzielczych w ścianie z cegły | dcm3 | 66
53 | KNNR-5 1208-02 | Zaprawianie bruzd po ułożeniu przewodów, szer.50mm z przygotowaniem zaprawy | m | 1150
II | INSTALACJA ODGROMOWA, SZYNA WYRÓWNAWCZ
54 | KNNR-5 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z DFe Zn 8mm na dachu płaskim pokrytym blachą | m | 6
0601-01
55 | KNNR-5 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z bednarki 30x4 na kominie | m | 5
0601-01
56 | KNNR-5 0601-04 | Montaż zwodów pionowych przy kominach z pręta Dfe o śr.8mm | m. | 28
57 | KNNR-5 0602-01 | Ułożenie szyny wyrównawczej z bednarki 30x4 w kotłowni | m. | 12
58 | KNNR-5 0602-04 | Ułożenie przewodu Dfe o śr.8mm w rurach RL28 w warstwie izolacji | m. | 56
59 | KNNR-5 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płas- kownik w instalacji uziemiającej i odgromowej w puszkach 140x140 | szt. | 10
0612-05
60 | KNNR-5 | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w insta- lacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 10
0612-01
61 | KNNR-5 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą | szt. | 12
| 0611-11 | złączy skręcanych uniwersalnych do blachy
62 | KNNR-5 | Ułożenie rur RL28 w warstwie izolacji | m | 46
0103-06
63 | KNNR-5 | Montaż uziomu z bedn. w ziemi 25x4 | m | 4
0605-02
64 | KNNR-5 | Montaż uziomu prentowego ze stali miedziowanej długości do 4,5m | szt. | 2
0606-05
65 | KNNR-5 | montaż obejm na rurach metalowych w kotłowni | szt. | 6
0613-02
66 | KNNR-5 0202-02 | montaż przewodu DY10 n/k w kotlowni | m. | 8
67 | KNNR-5 1203-04 | Podłączenie przewodów DY10 | szt. | 12
III | POMIARY
66 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
67 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 12
68 | KNNR-5 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego ob- wodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 36
1301-01
69 | KNNR-5 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 4
1301-02
70 | KNNR-5 | Pierwszy pomiar skuteczności wyłączania zwarć | pomiar. | 1
1304-05
71 | KNNR-5 | Następny pomiar skuteczności wyłączania zwarć | pomiar. | 112
1304-06
72 | KNNR-5 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 1
1304-03
73 | KNNR-5 | Następny pomiar instalacji odgromowej | pomiar. | 9
1304-04
IV | OŚWIELTENIE TERENU I ZASILANIE PRZEPOMPOWNI
74 | KNNR-5 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m3 | 92
0701-02
75 | KNNR-5 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do | m3 | 92
| 0702-02 | 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III
76 | KNNR-5 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 285
0706-01
77 | KNNR-5 | Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w rowie kablowym | m | 12
0705-01
78 | KNNR-5 | Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKY | m | 250
| 0707-02 | 5x6mm2 w rowach kablowych
79 | KNNR-5 | Układanie kabli wielożyłowych typu YKY5x6mm2 w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych, słupach | m | 34
0713-01
80 | KNNR-5 0715-02 | Układanie kabla YKY 5x6 w budynku p/t | m. | 15
81 | KNNR-5 0707-01 | Ręczne układanie kabla YKY 5x4 w rowie kablowym | m. | 35
82 | KNNR-5 0713-01 | Ręczne wciąganie kabla YKY 5x4 do rur | m. | 4
83 | KNNR-5 0715-01 | Układanie kabla YKY 5x4 w budynku p/t | m. | 15
84 | KNNR-5 0204-05 | Ułożenie przewodu YDYp 3x1,5 p/t do czujnika zmierzchowego | m. | 15
85 | KNNR-5 0406-01 | Montaż czujnika zmierzchowego na ścianie | szt. | 1
86 | KNNR-5 | Zarobienie na sucho końca kabla Cu 5-żyłowego o przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 22
0726-09
87 | KNNR-5 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 30 cm | otw. | 5
| 1209-07 | - śr. rury do 40 mm
88 | KNNR-5 | Ułożenie rury RS37 na ścianie, przepompowni | m | 8
0103-07
89 | KNNR-5 | Montaż tablicy oświetlenia TO w zestawie tablicy TG | kpl. | 1
0405-01
90 | KNNR-5 | Podłączenie silników 3-f w przepompowni | szt. | 2
1205-02
91 | KNNR-5 | Podłączenie czujników poziomu i wyłącznika zmierzchowego | szt. | 4
1205-01
92 | KNNR-5 | Badanie linii kablowej o ilości żył do 5 | odc. | 2
1302-04
93 | KNNR-5 | Montaż fundamentów prefabrykowanych F-100x30x30 pod słupy oświetleniowych | szt. | 10
0411-05
94 | KNNR-5 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych dł 6m z wysięgnikiem jednoramiennym | szt. | 6
1001-01
95 | KNNR-5 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych dł 6m z wysięgnikiem dwuramiennym | szt. | 4
1001-01
96 | KNNR-5 | Montaż opraw oświetleniowych, sodowych 70W (LED 50W) na słupach | szt. | 14
1004-02
97 | KNNR-5 | Montaż przewodów YDY 3x2,5 w słupach | szt. | 14
1003-02
98 | KNNR-5 | Montaż tabliczek bezpiecznikowych w słupach | szt. | 10
1006-01
99 | KNNR-5 | Montaż uziomu przy słupach i przepompowni z bednarki 25x4 | m | 70
0907-01
100 | KNNR-5 0401-01 | Montaż szafki zasilająco-sterowniczej przepompowni bez ceny szafki | szt. | 1
101 | KNNR-5 | Pomiar oporności uziomu | szt. | 1
1304-01
102 | KNNR-5 | Pomiar oporności uziomu następne pomiary | szt. | 2
1304-02
103 | Wycena szacunkowa | Uruchomienie i regulacja pracy przepompowni ścieków | kpl. | 1
V | ROBOTY DEMONTAŻOWE
103 | KNNR-9 0502-04 | Demontaż oprawy żarowej, | szt. | 12
104 | KNNR-9 0502-05 | Demontaż oprawy jarzeniowej | szt. | 18
105 | KNNR-9 1005-03 | Demontaż opraw rtęciowych z wysięgnikiem na budynku | szt. | 4
106 | KNNR-9 0401-08 | Demontaż łączników n/t | szt. | 22
107 | KNNR-9 0402-06 | Demontaż gniazd wtyczkowych | szt. | 18
108 | KNNR-9 0402-07 | Demontaż gniazd wtyczkowych 3-fazowych | szt. | 11
109 | KNNR-9 0202-08 | Demontaż rozdzielnicy blaszanej | szt. | 2
110 | KNNR-9 0202-06 | Demontaż tablicy bezpiecznikowej modułowej | szt. | 3
110 | KNNR-9 0302-05 | Demontaż przewodów energetycznych n/t | m | 225
111 | KNNR-9 0702-03 | Demontaż przyłącza napowietrznego izolowanego do portierni | szt. | 1
112 | KNNR-9 0601-05 | Demontaż zwodów poziomych i pionowych na dachu | m. | 126
113 | KNNR-9 1001-09 | Demontaż słupa oświetleniowego ŻN-9 | szt. | 7
114 | KNNR-9 1002-06 | Demontaż wyłącznika 1-ramiennego ze słupa | szt. | 7
115 | KNNR-9 1005-03 | Demontaż oprawy oświetleniowej ze słupa | szt. | 7
116 | KNNR-9 1006-17 | Demontaż skrzynki żeliwnej S0 ze słupa | szt. | 7
117 | KNNR-9 0804-07 | Demontaż kabli YAKY wraz z rurami ze słupa | m. | 18